泸州市中医医院2024年政府采购第二批耗材清单（国产）

采购需求

- 一、采购项目基本情况

- 1、项目名称：泸州市中医医院2024年政府采购第二批耗材清单（国产）

- 2、项目所属分类：☑服务 □货物 □工程

- 3、预算金额：2611574.74元(大写金额:贰佰陆拾壹万壹仟伍佰柒拾肆元柒角肆分）

- 4、供货期限：合同签订生效后2年，合同期满或实际结算金额达到合同总额时，合同自动终止。

5、供货地点：泸州市中医医院采购人指定地点

6、预计采购数量：详见采购清单

- 7、预计实施采购月份：12月

- 8、联系人：医学装备部 王斌 13882739903

二、采购项目简介：

- 泸州市中医医院2024年政府采购耗材清单（国产）项目。

- 供应商应具备的资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5、法律、行政法规规定的其他条件；

- 6、本项目不接受联合体。

7、特殊资格要求：

7.1、本项目中拟采购的产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料【含配置清单中独立的医疗器械】；本项目中拟采购的产品为医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；本项目中拟采购的产品如属于消毒产品的（含配置清单中独立的消毒产品），提供所投产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，所投产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件复印件。【提供证书复印件，如：“多证合一”查看营业执照复印件】

7.2、对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供上述证书并提供相关说明；如存在“是否属于医疗器械”和“是否属于消毒产品”处标注错误时，供应商提供相关证明材料予以说明即可。

四、产品技术要求

- 1、采购清单及参数要求：

01包

| 序号 | 医疗耗材名称 | 是否进口 | 是否挂网 | 最高限价（元） | 单位 | 预算数量 | 预算金额（元） | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性宫颈扩张棒 | 否 | 否 | 17.24 | 支 | 6 | 103.44 | ★1、用途：用于置、取宫内节育器，妊娠10周内人工流产及术前需扩张宫颈的手术时扩张宫颈管； ▲2、包装：1支/包； ▲3、规格：至少包含通用型，宫颈扩张棒前端（进宫颈管部分）长度≥7cm，外径≤4.6mm。推拉杆长度为205mm，直径为2.5mm； 4、组成：推拉杆、硅胶棒和高分子凝胶膜； 5、材质：凝胶膜采用医用高分子材料。硅胶棒采用医用级硅胶； 6、灭菌产品，一次性使用； 7、有效期：≥2年。 |  |
| 2 | 医用固定带（1） | 否 | 否 | 10 | 条 | 2 | 20 | ★1、用途：用于锁骨骨折受伤固定用； ▲2、包装：1条/袋； ▲3、规格：至少包含锁骨固定带； 4、材质：由人造革、帆布、针织布、海绵、粘扣、尼龙带加工制成。 |  |
| 3 | 医用固定带（2） | 否 | 否 | 30 | 条 | 6900 | 207000 | ★1、用途：用于骨折外固定用； ▲2、包装：1条/盒； ▲3、规格：至少包含S,M,L,XL,XXL，网状透气型； 4、组成：由支撑部分、束紧部分，固定部分和加强带组成； 5、材质：由钢板或铝板、针织布或弹力布、帆布、人造革或皮革松紧带、尼龙带、海绵、海绵绒、铆钉、固定环加工制成。 |  |
| 4 | 医用固定带（3） | 否 | 否 | 15 | 个 | 2 | 30 | ★1、用途：用于颈椎牵引拉伸； ▲2、包装：1个/包； ▲3、规格：至少包含颈椎牵引； 4、组成：由气囊(PVC)、衬套(植绒布)、导管、塑料接头、气止、充气球、尼龙搭扣、颈托(聚酯发泡)组成。 |  |
| 5 | 医用固定带（4） | 否 | 否 | 10 | 条 | 2 | 20 | ★1、用途：用于下肢牵引拉伸； ▲2、包装：1条/盒； ▲3、规格：至少包含下肢固定带特大，大、中、小号； 4、组成：由帆布、海绵、粘扣、尼龙带加工制成； 5、材质：由全弹面料缝制而成。 |  |
| 6 | 医用高分子夹板（1） | 否 | 否 | 90 | 片 | 845 | 76050 | ★1、用途：用于骨折外固定； ▲2、包装：1片/袋； ▲3、规格：至少包含10*75cm； 4、组成：由玻璃纤维或聚氨酯胶覆以非织造布组合而成； 5、材质：由玻璃纤维为主要原材料制成； ▲6、其他要求；在固定部位有棉脂或棉套作为衬垫，不含任何溶剂，产品固化前后对操作者与患者无毒副作用 |  |
| 7 | 医用高分子夹板（2） | 否 | 否 | 80 | 片 | 630 | 50400 | ★1、用途：用于骨折外固定； ▲2、包装：1片/袋； ▲3、规格：至少包含7.5*90cm； ▲4、组成：由玻璃纤维或聚氨酯胶覆以非织造布组合而成； 5、材质：由玻璃纤维为主要原材料制成； 6、其他要求；在固定部位有棉脂或棉套作为衬垫，产品不含任何溶剂，产品固化前后对操作者与患者无毒副作用 |  |
| 8 | 医用高分子夹板（3） | 否 | 否 | 60 | 片 | 5500 | 330000 | ★1、用途：用于骨折外固定； ▲2、包装：1片/袋； ▲3、规格：至少包含10*40cm； 4、组成：由玻璃纤维或聚氨酯胶覆以非织造布组合而成； 5、材质：由玻璃纤维为主要原材料制成； 6、其他要求；在固定部位有棉脂或棉套作为衬垫，产品不含任何溶剂，产品固化前后对操作者与患者无毒副作用。 |  |
| 9 | 一次性使用手术刀片 | 否 | 否 | 0.8 | 片 | 92000 | 73600 | ★1.用途：安装于手术刀柄上，作切割软组织用； ▲2、包装：≤100片/盒； ▲3、规格：至少包含9-36# ； 4、材质：以GB/T1298中规定的T10材料制成； 5、灭菌方式：采用法定有效灭菌方式。 |  |
| 10 | 植皮刀片 | 否 | 否 | 3.5 | 片 | 110 | 385 | ★1、用途：用于整形外科皮肤移植时取皮； ▲2、包装：≤10片/盒； ▲3、规格：至少包含80mm； 4、组成：由刀片和手柄组成； 5、材质：由不锈钢材质制成。 |  |
| 11 | 辊轴植皮刀片 | 否 | 否 | 70 | 片 | 10 | 700 | ★1、用途：用于整形外科皮肤移植时取皮； ▲2、包装：≤10片/盒； ▲3、规格：至少包含160mm； 4、组成：由刀片和手柄组成； 5、材质：由不锈钢材质制成。 |  |
| 12 | 备皮刀 | 否 | 否 | 1.2 | 支 | 20000 | 24000 | ★1、用途：用于手术前备皮； ▲2、包装：≤100支/盒； ▲3、规格：至少包含双面； 4、组成：由刀片、刀架和保护盖片组成； 5、材质：刀片由不锈钢材料制成，刀架和保护盖片由聚乙烯材料制成； 6、其他要求：夹持刀片下夹板的前缘有梳齿，可重复使用。 |  |
| 13 | 经皮穿刺针 | 否 | 否 | 360 | 支 | 15 | 5400 | ★1、用途：用于对人体（不包括腰椎、血 管、脑室，骼骨）进行穿刺； ▲2、包装：1支/包，≤2包/盒 ▲3、规格：至少包含针管外径：0.3-3.4mm，针管长度：≤46mm； 4、组成：由基座、针管组成；分为空心穿刺针和带芯穿刺针； 5、材质：主要由医用304不锈钢制成； ▲6、其他要求：针座与针管在69N的拉力下，不得松动或分离，可与简易呼吸器相连接。 |  |
| 14 | 可吸收性外科缝线（胶原蛋白线） | 否 | 否 | 8 | 包 | 1500 | 12000 | ★1、用途：用于普外科、妇科、妇产科手术中对人体组织 的缝合、结扎； ▲2、包装：≤12包/盒； ▲3、规格：至少包含线径:2、1、0、2-0、3-0、4-0、5-0、6-0、7-0；线长：25cm、30cm、45cm、60cm、75cm、90cm； 4、组成：由胶原蛋白加工制成； 5、材质：缝线以胶原蛋白线为原料制成； 6、灭菌：采用法定有效灭菌方式； ▲7、其他要求：完全吸收时间≤90天。 |  |
| 15 | 磁性灸盒（1） | 否 | 否 | 25 | 个 | 30 | 750 | ★1、用途：用于放置灸条辅助艾灸器具； ▲2、包装：1个/盒； ▲3、规格：至少包含单孔； 4、组成：由松紧带、弹簧片夹持、金属网， 磁片组成； 5、材质：由竹质，不锈钢材料制成。 |  |
| 16 | 磁性灸盒（2） | 否 | 否 | 25 | 个 | 150 | 3750 | ★1、用途：用于放置灸条辅助艾灸器具； ▲2、包装：1个/盒； ▲3、规格：至少包含双孔； 4、组成：由松紧带、弹簧片夹持、金属网， 磁片组成； 5、材质：由竹质，不锈钢材料制成。 |  |
| 17 | 磁性灸盒（3） | 否 | 否 | 35 | 个 | 45 | 1575 | ★1、用途：用于放置灸条辅助艾灸器具； ▲2、包装：1个/盒； ▲3、规格：至少包含四孔； 4、组成：由松紧带、弹簧片夹持、金属网， 磁片组成； 5、材质：由竹质，不锈钢材料制成。 |  |
| 18 | 管道标识 | 否 | 否 | 60 | 卷 | 2 | 120 | ★1、用途：用于标识各种管道； ▲2、包装：卷筒包装； ▲3、规格：至少包含7.7*1.8cm； 4、组成：合成纸和不干胶制成； 5、其他要求：可用笔写入内容。 |  |
| 19 | 透气胶带（三伏贴） | 否 | 否 | 0.25 | 片 | 2760000 | 690000 | ★1、用途：用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用； ▲2、包装：≤200片/包； ▲3、规格：至少包含6*6±0.5cm，带芯； 4、材质：纺布和离型纸，热熔胶复合而成的； 5、其他要求：防过敏胶，中芯可放置药物。 |  |
| 20 | 咬口 | 否 | 否 | 1.5 | 个 | 265 | 397.5 | ★1、用途：用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合保护器械损坏； ▲2、包装：≤100个/包； ▲3、规格：带松紧； 4、材质：采用聚乙烯、聚丙烯等高分子材料制成。 |  |
| 21 | 一次性识别手腕带 | 否 | 否 | 0.4 | 条 | 150000 | 60000 | ★1、用途：用于填写（手写或打印）住院病人个人信息； ▲2、包装：≤100条/盒； ▲3、规格：至少包含成人，儿童； 4、组成：由腕带和固定扣子组成； 5、材质：PVE 环保型材质； ▲6、其他要求：至少包含床号，姓名，性别，入院日期等信息，抗菌抗过敏，防油、防酒精、防水、防褪色，腕带颜色可根据客户需求选择。 |  |
| 22 | 一次性使用捆扎止血带 | 否 | 否 | 2 | 米 | 1060 | 2120 | ★1、用途：用于静脉输液 或抽血时暂时 阻断静脉回流； ▲2、包装：≥40米/包； 3、材质：采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成； ▲4、其他要求：老化前扯断伸长率≥700%，老化后扯断伸长率≥500%，可根据客户需求裁剪长度。 |  |
| 23 | 弹性绷带 | 否 | 否 | 2 | 个 | 6100 | 12200 | ★1、用途：适用于外科包扎使用； ▲2、包装：≤50个/包； ▲3、规格：至少包含8#； 4、组成材质：由脱脂全棉线、橡筋氨纶包芯纱、高弹丝等弹性材料组成。 |  |
| 24 | 一次性使用服药杯 | 否 | 否 | 0.65 | 个 | 4900 | 3185 | ★1、用途：用于放置配好的一次性用药； ▲2、包装：≤25个/包； ▲3、规格：至少包含酒杯式； 4、材质：由聚丙烯材质制成； ▲5、其他要求：至少包含三色，可区分早中晚。 |  |
| 25 | 检查手套 | 否 | 否 | 0.06 | 双 | 2160000 | 129600 | ★1、用途：用于防止医生与患者之间的交叉感染； ▲2、包装：≤500双/盒； ▲3、规格：至少包含大/中/小号； 4、材质：由聚乙烯为原材料制成。 |  |
| 26 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 否 | 否 | 1.3 | 双 | 605000 | 786500 | ★1、用途：供医用检查和 诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染时使用； ▲2、包装：≤100双/包； ▲3、规格：至少包含中号、小号； 4、材质：由天然橡胶胶乳制造； 5、灭菌方式：经环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； ▲6、其他要求：拉伸性能扯断力≥7.0N；扯断伸长率≥650%；应符合《GB10213-2006一次性使用医用橡胶检查手套》标准。 |  |
| 27 | 丁腈手套 | 否 | 否 | 1 | 双 | 79200 | 79200 | ★1、用途：用于医疗检查、卫生防护等场 合，防止医生与患者之间的交叉感染； ▲2、包装：≤100双/盒； ▲3、规格：至少包含大/中/小号； 4、材质：以丁腈胶为主要原料制成。 |  |
| 28 | 脑棉片 | 否 | 否 | 0.9 | 片 | 10600 | 9540 | ★1、用途：用于医疗单位脑外科手术时一次性使用； ▲2、包装：≤1000片/包； ▲3、材质：由医用脱脂棉为主体，X光可探测钡线或涤纶线为辅助材料制作而成； 4、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用。 |  |
| 29 | 粘附载玻片 | 否 | 否 | 0.4 | 片 | 80600 | 32240 | ★1、用途：适用于全自动免疫组化仪(如BenchMark/ VENTANA 系列)，并且在液基细胞技术TCT和 LCT方面玻片表面有正电荷和亲水性两种基团； ▲2、包装：≤100片/盒； ▲3、规格：至少包含24mm*24mm。 |  |
| 30 | 王不留行子耳贴 | 否 | 否 | 0.24 | 粒 | 6200 | 1488 | ★1、用途：用于中医耳穴刺激治疗； ▲2、包装：≤10粒/板，≤10板/盒； ▲3、组成：由贴纸和王不留行子组成。 |  |
| 31 | 无菌敷贴（医用输液瓶口贴） | 否 | 否 | 0.04 | 片 | 14520 | 580.8 | ★1、用途：适用于封存开启后的静脉输液瓶口，作防污染、固定的作用； ▲2、包装：≤4片/贴，125贴/盒； ▲3、规格：至少包含圆形，直径15mm； 4、组成：由基材，医用压敏胶，吸水垫和隔离纸制成，外型大小和输液瓶口一致； 5、材质：基材由（pvc薄膜或PE/PU薄膜）制成，吸水垫用由无纺布制成，隔离纸用硅油涂布于纸上制成。 |  |
| 32 | 治疗盘 | 否 | 否 | 75 | 个 | 30 | 2250 | ★1、用途：专业针对手术室，专业门诊常用器械、阵类等的灭菌消毒处理； ▲2、包装：独立包装； ▲3、规格：至少包含31*24*4 带格； 4、组成：由塑料盆和支架； 5、材质：采用白高温树脂注塑成型； 6、其他要求：最高耐受温度可达120℃。 |  |
| 33 | 一次性弯盘 | 否 | 否 | 5 | 个 | 30 | 150 | ★1、用途：专业针对手术室，专业门诊常用器械、阵类等的灭菌消毒处理； ▲2、包装：独立包装； ▲3、规格：至少包含25*2.5cm（250ml）； 4、组成：塑料盆； 5、材质：采用白高温树脂注塑成型； 6、其他要求：最高耐受温度可达120℃。 |  |
| 34 | 输液架 | 否 | 否 | 130 | 个 | 2 | 260 | ★1、用途：用于输液悬挂输液瓶； ▲2、包装：≤10个/件； ▲3、规格：至少包含带轮； 4、材质：输液杆由304不锈钢材质，底座由铁铸造而成； 6、其他要求：≥5个带刹车轮。 |  |
| 35 | 伤口护理伤膏 | 否 | 否 | 79.8 | 瓶 | 200 | 15960 | ★1、用途：能有效解决创面修复痛点，解决创面疼痛、创面感染、创面进行性坏死、疤痕增生问题，祛腐生肌。换药简单，不粘纱布，减少患者痛苦，绿色湿润疗法，安全有效。愈合过程不结痂，俞后少留疤。 ▲2、包装：1瓶/盒 ▲3、规格：≥10g/瓶。 4、组成：软膏（不包含凝胶），中药配方 5、材质：为膏体（不包含凝胶），软膏不分层，且无可见异物。重金属含量应不超过15ug/g。 6、灭菌产品，一次性使用 7、有效期：≥2年； ▲8、重金属含量应≤15ug/g。 |  |

2、产品质量要求：

2.1质保期：质保期：所有产品验收合格后≥2年。（产品生产厂家质保期＞2年的，按生产厂家质保执行）。

服务要求：

3.1交货地点：泸州市中医医院。

3.2报价要求：包含耗材达到医院验收标准和正常使用在内的所有费用，包含但不限于所提供的产品的生产、保险、代理、运输、培训、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

- 五、结算方式

分批次送货，验收合格办理入库手续后，于入库验收之日起，6个月内支付相对应的货款。

- 六、市场调研报价表

泸州市中医医院2024年政府采购耗材清单（国产）

市场调研报价表

| 序号 | 医疗耗材名称 | 是否进口 | 是否 挂网 | 单价（元） | 单位 | 预算 数量 | 总价（元） | 参数 | 品牌或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： （元）（小写） （元）（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目产品生产、运输费、人工费、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称（盖单位章）：

联系人及电话：

日期：